## Sheet2
试剂、耗材采购需求明细表
序号 | 货物名称 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 预算单价 | 采购预算 | 预算参考品牌 | 采购要求
货物的技术要求
填表要求 | [5 empty] | 采购预算金额=采购数量*预算单价 | 预算时参考的某品牌名称 | 要求完整、明确，包括货物的技术性能指标、货物的相关资格证书（如：生产许可证、检验报告等）、包装要求等
汇总 |  |  |  | 58 |  | 216865
3 | Loopamp 核酸检测试剂盒（LAMP法） | 96次/盒 | 盒 | 1 | 20000 | 20000 | 蓝谱生物 | 采用LAMP法，用于核酸双基因进行检测，每盒包括96人份检测试剂、阳性对照样本0.4ml 2支，阴性对照样本 0.5ml 3支，12滴管 3套。 需要有医疗器械注册证号
4 | BCYE琼脂基础（干粉） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 500 | 500 | 陆桥 | 适用于军团菌的选择性分离培养，基础培养基，高压后加入添加剂使用
5 | BCYE生长添加剂 | 10支/盒 | 盒 | 1 | 130 | 130 | 陆桥 | 用于临床或环境样品中可疑嗜肺军团菌确证培养
6 | BCYE-CYS琼脂基础（干粉） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 500 | 500 | 陆桥 | 适用于军团菌的选择性分离培养，基础培养基，高压后加入添加剂使用
7 | BCYE-CYS生长添加剂 | 10支/盒 | 盒 | 1 | 130 | 130 | 陆桥 | 用于临床或环境样品中可疑嗜肺军团菌确证培养
8 | GVPC琼脂基础（干粉） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 200 | 200 | 陆桥 | 适用于军团菌的选择性分离培养，基础培养基，高压后加入添加剂使用
9 | GVPC琼脂基础添加剂 | 10支/盒 | 盒 | 1 | 120 | 120 | 陆桥 | 适用于军团菌的选择性分离培养
10 | 改良O157显色培养基 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 660 | 660 | 科玛嘉 | 用于食品/临床标本中大肠杆菌O157的选择性分离和鉴定。
11 | 大肠埃希菌O104诊断血清 | 3ml/瓶 | 瓶 | 1 | 4000 | 4000 | 天津芯片 | 用于大肠埃希菌血清鉴定
12 | 大肠埃希菌O157诊断血清 | 3ml/瓶 | 瓶 | 1 | 2213 | 2213 | 天津芯片 | 用于大肠埃希菌血清鉴定
13 | 大肠埃希菌H7诊断血清 | 5ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1830 | 1830 | 天津芯片 | 用于大肠埃希菌血清鉴定
14 | 大肠埃希菌H4诊断血清 | 5ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1900 | 1900 | 天津芯片 | 用于大肠埃希菌血清鉴定
15 | EC肉汤（颗粒） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 150 | 150 | 陆桥 | 用于多管发酵法测定粪大肠菌群和大肠杆菌的确证试验
16 | 胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 140 | 140 | 陆桥 | 通用的营养培养基,用于各种微生物的培养
17 | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 130 | 130 | 陆桥 | 通用的营养培养基,用于各种微生物的培养
18 | 弯曲菌培养检测试剂盒（驱动增强过滤法） | 10T/盒 | 盒 | 2 | 1275 | 2550 | 青岛中创 | 包括：双孔板滤膜检测培养基（10套／盒，内径60mm），主要由Clumbia培养基、Karmali培养基和无菌脱纤维兔血等组成；样本采集液（10*4ml／盒）；样本稀释液（10*10ml／盒）；增菌液（10*4ml／盒）；弯曲菌选择性滤膜（20片／盒）。
19 | 弯曲菌生化检测试剂盒 | 20T/盒 | 盒 | 2 | 350 | 700 | 青岛中创 | 包含过氧化氢酶溶液，1*2ml盒；氧化酶溶液，1*2ml盒；1%马尿酸溶液，2*4ml盒；3.5%水合茚三酮溶液，1*4ml盒；水解吲哚酚试验纸片，1*20片盒；无菌水，1*2ml盒,弯曲菌生化检测试剂盒
20 | 硫脲 | 100g/盒 | 盒 | 1 | 300 | 300 |  | AR，≥99.0%
21 | 脱纤维裂解羊血 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6 | 230 | 1380 | 陆桥
22 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 2 | 500 | 1000 | 安泰 | 用于定性检测人全血、血清或血浆样品中可能存在的肺炎衣原体IgM抗体。
23 | CIN-1培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 142 | 284 | 陆桥 | 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离和培养
24 | 新生霉素（C）（CIN-1琼脂配套使用） | 0.25mg/支×5 | 盒 | 4 | 37 | 148 | 陆桥 | 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离和培养
25 | 沙门氏菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50test/盒 | 盒 | 1 | 3000 | 3000 | 卓诚惠生 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光定量PCR仪器。可用有效期占保质期二分之一以上
26 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌及其致病性核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50test/盒 | 盒 | 1 | 6000 | 6000 | 卓诚惠生 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光PCR仪器。
27 | 国标版五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50test/盒 | 盒 | 1 | 20000 | 20000 | 卓诚惠生 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光定量PCR仪器。
28 | 致病性蜡样芽孢杆菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50test/盒 | 盒 | 1 | 6000 | 6000 | 卓诚惠生 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光定量PCR仪器。
29 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50test/盒 | 盒 | 1 | 11500 | 11500 | 卓诚惠生 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光定量PCR仪器。
30 | 食源性致病菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 2 | 17500 | 35000 | 北京卓城 | 检测目标：金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、克罗诺杆菌属、小肠结肠炎耶尔森氏菌、气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157、志贺氏菌、弧菌属、弯曲菌、产气荚膜梭菌
31 | A型肉毒梭菌毒素基因PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1500 | 1500 | 北京卓城 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光PCR仪器。
32 | B型肉毒梭菌毒素基因PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1500 | 1500 | 北京卓城 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光PCR仪器。
33 | E型肉毒梭菌毒素基因PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1500 | 1500 | 北京卓城 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光PCR仪器。
34 | F型肉毒梭菌毒素基因PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1500 | 1500 | 北京卓城 | 通过特异性检测核酸片段，可用于临床或科研上感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi ，伯乐等 荧光PCR仪器。
35 | 轮状病毒/诺如病毒1型/诺如病毒2型的三重检测试剂盒 | 荧光PCR法，三通道，效期效期≥12个月,≥24人份 | 盒 | 1 | 6000 | 6000 | 北京卓诚/生科源 | 1）荧光PCR法，三通道反应体系，三种试剂共用1个反应体系，且可用同一反应条件进行扩增;2）阳性对照：灭活病毒;3）有效期：12个月;4）三通道，≥24人份/盒，效期效期≥12个月
36 | 腺病毒/星状病毒/扎如病毒三重检测试剂盒 | 荧光PCR法，三通道，效期效期≥12个月,≥24人份 | 盒 | 1 | 6000 | 6000 | 北京卓诚/生科源 | 1）荧光PCR法，三通道反应体系，三种试剂共用1个反应体系，且可用同一反应条件进行扩增 2）阳性对照：灭活病毒 3）有效期：12个月 4）三通道，≥24人份/盒，效期效期≥12个月
37 | CA24检测试剂盒 | 荧光PCR法，效期效期≥12个月,≥48人份 | 盒 | 1 | 3000 | 3000 | 上海之江 | 1）荧光PCR法 2）阳性对照：灭活病毒 3）有效期：12个月 4）≥48人份/盒，效期效期≥12个月
38 | EV70检测试剂盒 | 荧光PCR法，效期效期≥12个月,≥48人份 | 盒 | 1 | 3000 | 3000 | 上海之江 | 1）荧光PCR法 2）阳性对照：灭活病毒 3）有效期：12个月 4）≥48人份/盒，效期效期≥12个月
39 | 戊型肝炎病毒荧光PCR检测试剂 | ≥32人份,效期效期≥12个月 | 盒 | 1 | 2000 | 2000 | 北京卓诚/生科源 | ≥32人份/盒,荧光PCR法，通过特异性检测戊型肝炎病毒的核酸片段，可用于临床或科研上对由戊型肝炎病毒感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi 7300，MX 3000 荧光定量pcr仪器
40 | 甲型肝炎病毒荧光PCR检测试剂 | ≥48人份/盒,效期效期≥12个月 | 盒 | 1 | 3500 | 3500 | 北京卓诚/生科源 | ≥48人份/盒,荧光PCR法，通过特异性检测甲型肝炎病毒的核酸片段，可用于临床或科研上对由甲型肝炎病毒感染引起的相关疾病的诊断，适用于ABi 7300，MX 3000 荧光定量pcr仪器
41 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 48次/盒 | 盒 | 2 | 3500 | 7000 | 达安基因 | 利用实时荧光PCR技术，定量检测血清或血浆标本中的丙型肝炎病毒RNA。
42 | 中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸三重实时荧光PCR确证试剂盒(ORF1a 基因、ORF1b 基因和 N3 基因) | 25人份/盒 | 盒 | 1 | 5150 | 5150 | 卓诚惠生 | 25人份/盒，可同时检测中东呼吸道综合征（MERS）病毒的ORF1a 基因、ORF1b 基因和 N3 基因，一步法三重实时荧光PCR检测，灵敏度达10拷贝/反应，与其他呼吸道病毒无交叉反应，有效期不少于6个月，到货后质保期不少于5个月，试剂全程冷冻（－20℃）贮藏运输，质量问题3小时内答复，12小时内到达现场
43 | 中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸双重实时荧光PCR筛查试剂盒(UpE基因和N2基因) | 25人份/盒 | 盒 | 1 | 3000 | 3000 | 卓诚惠生 | 25人份/盒，可同时检测中东呼吸道综合征（MERS）病毒的UpE基因和N2基因，一步法双重实时荧光PCR检测，灵敏度达10拷贝/反应，与其他呼吸道病毒无交叉反应，有效期不少于6个月，到货后质保期不少于5个月，试剂全程冷冻（－20℃）贮藏运输，质量问题3小时内答复，12小时内到达现场
44 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/Victoria系人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 1 | 6000 | 6000 | 卓诚惠生 | 25人份/盒，可同时检测甲型H1N1亚型,季节性H3亚型,Yamagata系,Victoria系人类流感病毒，一步法四重实时荧光PCR检测，灵敏度达10拷贝/反应，与其他呼吸道病毒无交叉反应，有效期不少于6个月，到货后质保期不少于5个月，试剂全程冷冻（－20℃）贮藏运输，质量问题3小时内答复，12小时内到达现场
45 | 禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：甲型/H5亚型/H7亚型/H9亚型禽流感病毒的检测） | 25人份/盒 | 盒 | 1 | 5250 | 5250 | 卓诚惠生 | 25人份/盒，可同时检测甲型，H5亚型，H7亚型，H9亚型禽流感病毒，一步法四重实时荧光PCR检测，灵敏度达10拷贝/反应，与其他呼吸道病毒无交叉反应，有效期不少于6个月，到货后质保期不少于5个月，试剂全程冷冻（－20℃）贮藏运输，质量问题3小时内答复，12小时内到达现场
46 | 26种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、鼻病毒、冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1、副流感病毒I/II/III/IV型、人偏肺病毒、博卡病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌核酸、铜绿假单胞菌、A组乙型链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌） | 50人份/盒 | 盒 | 1 | 40500 | 40500 | 卓诚惠生 | 1、规格：50人份/盒 2、26种检测型别：可同时甲型流感病毒、乙型流感病毒、鼻病毒、冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1、副流感病毒I/II/III/IV型、人偏肺病毒、博卡病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌核酸、铜绿假单胞菌、A组乙型链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌 3、试剂盒中所有细菌（包含肺炎支原体和肺炎衣原体）和病毒检测可共用一套扩增反应条件。 4、试剂盒中相关呼吸道细菌和病毒病原体分别在不同管中进行检测，可自行选择项目进行。 6、检测技术：多重实时荧光PCR。 7、检测性能：灵敏度可达10拷贝/反应，与其他呼吸道病原无交叉反应。 8、检测样品：从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的呼吸道病原DNA/RNA核酸样品。 9、质量控制：含有阳性对照，便于结果判定；同时含有内质控，避免假阴性结果出现。 10、有效期不少于6个月，到货后质保期不少于5个月 11、试剂全程冷冻（－20℃）贮藏运输 12、质量问题3小时内答复，12小时内到达现场